Перечень испытаний ЭРИ отечественного и иностранного производства

| № п/п | Наименование видов испытаний | Обозначение нормативного документа на методы испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка внешнего вида | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 405 |
| 2 | Проверка размеров | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 404 |
| 3 | Проверка массы | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 406 |
| 4 | Контроль качества маркировки | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 407 |
| 5 | Измерение сопротивления | ГОСТ 21342.20-78* |
| 6 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 21342.13-78* |
| 7 | Проверка электрической прочности | ГОСТ 21342.18-78* |
| 8 | Измерение уровня шумов | ГОСТ 21342.19-78* |
| 9 | Проверка резистора импульсной нагрузкой | ГОСТ 21342.14-86* |
| 10 | Измерение температурного коэффициента сопротивления (емкости) | ГОСТ 21342.15-78* |
| 11 | Измерение емкости | ГОСТ 28.885-90 метод 501 |
| 12 | Измерение тангенса угла потерь | ГОСТ 28.885-90 метод 502 |
| 13 | Измерение индуктивности | ГОСТ 8.394-80 |
| 14 | Измерение добротности | ГОСТ 8.394-80 |
| 15 | Проверка работоспособности в заданном диапазоне частот | ГОСТ 8.394-80 |
| 16 | Измерение магнитной проницаемости | ГОСТ 8.268-77 |
| 17 | Испытание на воздействие очищающих растворителей | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 412 |
| 18 | Испытание на прочность при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации длительное (испытание на вибропрочность длительное) | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 103 |
| 19 | Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации кратковременное (испытание на вибропрочность кратковременное) | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 103 |
| 20 | Испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную прочность) | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 104 |
| 21 | Испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов) | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 106 |
| 22 | Испытание выводов на воздействие растягивающей силы | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 109 |
| 23 | Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 110 |
| 24 | Испытание гибких проволочных выводов на скручивание | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 112 |
| 25 | Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 201 |
| 26 | Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 202 |
| 27 | Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 203 |
| 28 | Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 204 |
| 29 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 205 |
| 30 | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса) | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 206 |
| 31 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное или ускоренное) | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 207 |
| 32 | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 209 |
| 33 | Испытание на способность к пайке | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 402 |
| 34 | Испытание на теплостойкость при пайке | ГОСТ РВ 20.57.416-98 метод 403 |

Перечень испытаний материалов отечественного и иностранного производства

| № п/п | Наименование видов испытаний | Обозначение нормативного документа на методы испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка габаритных размеров, проверка внешнего вида, проверка массы | ГОСТ 503-81 ГОСТ 2208-2007 ТУ 2312-002-05758799-2004 |
| 2 | Проверка вязкости | ГОСТ 8420 |
| 3 | Проверка временного сопротивления и относительного удлинения | ГОСТ 10446 |
| 4 | Измерение параметров шероховатости поверхности | ГОСТ 2789 МИ 41-75 |